安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年净水器购置安装项目

采购文件

（询比采购）

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年7月

目  录

第一章   询价公告

第二章   评审办法

- 第三章   合同内容（样本）

- 第四章   报价清单

- 第五章   报价文件格式

第一章  询价公告

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年净水器购置安装项目询比采购公告

本次询价项目“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年净水器购置安装”项目资金已落实，询价人为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处。项目已具备询价条件，欢迎符合条件的竞标人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽省交通控股集团淮南管理处2019年净水器购置安装。

2.询价人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

3.供货地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处和处属各收费站

4.项目概况：因淮南管理处机关和处属各收费站自来水水质较差，为进一步保障员工生活用水，决定通过询价方式选择供应厂商。本项目主要内容为净水器的采购，包括运输、安装等。

5.采购品牌、数量、产品参数：

| 品名 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净水器（前置过滤器1） | 产品流量：3吨/小时，50升/分钟 产品适用：常规 技术特性：精准长效稳压，双面刮擦除污， 环绕虹吸冲洗+反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高31.5×宽16×厚10.4cm | 台 | 11 |
| 净水器（中央净水器1） | 产品流量：2吨/小时，33升/分钟 产品适用：常规 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高35.5×宽19×厚19cm | 台 | 11 |
| 净水器（前置过滤器2） | 产品流量：5吨/小时，83升/分钟 产品适用：商用 技术特性：精准长效稳压，内刮擦除污， 涡流虹吸反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高39×宽21×厚15.3cm | 台 | 1 |
| 净水器（中央净水器2） | 产品流量：3.5吨/小时，58升/分钟 产品适用：商用 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高60×宽20×厚20cm | 台 | 1 |
| 安装辅材费 |  | 套 | 12 |

6.项目估算：73020元。

7.采购类别：货物

8.标段划分：共分为1个标段。

9.计划供货时间：20天，2019年7月26日至2019年8月15日。

二、供应商资格要求

1.持有有效的营业执照，从事净水器销售。

2.本次询价不接受联合体报价。

3.询价人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同段报价。

三、询价文件的获取时间及方式

1.询价文件获取时间：2019年7月11日上午10:30至2019年7月17日上午10:30。

2.方式：由竞标单位自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载询比采购文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，参加本项目询价，办理登记手续。

四、其他事项说明

1.资金来源：自筹

2.询价人不组织勘踏现场，询价人可自行对项目现场进行充分考察。

3.本项目响应投标保证金为人民币￥2000元，必须由报价人的基本账户一次性转入，并在2019年7月17日10:30之前到账，否则无效。转账至（户名：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处 账号： 1304002709022131862  开户行： 工行安徽淮南分行洞山支行）。合同签订后5日内退还响应保证金。

4.响应文件递交的截止时间为2019年7月17日上午10：30，递交地点为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处（安徽省淮南市田家庵区曹庵镇，淮南收费站院内）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。响应文件需胶装、密封，正本副本各1本。

5.参与响应供应商数量如少于3家，按流标处理，响应文件退还。

五、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地    址：安徽省淮南市曹庵镇

邮政编码：232065

联 系 人：吴健

电    话：0554-5316238

安徽省交通控股集团淮南管理处

2019年 7月11日

第二章 评审办法

2.1资格符合要求；

2.2报价文件符合询比采购文件要求；

2.3有效的报价文件最少3家；

2.4依据报价最低的原则确定中标候选人顺序。

第三章 合同内容（样本）

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年净水器购置安装项目合同

采购人（甲方）： 安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处   （以下简称甲方）

供货人（乙方）：                                             （以下简称己方）

为进一步明确双方的责任，确保合同的全面履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商特订立本合同，共同严格履行。

第一条  产品的名称、品种、数量和价格：

| 品名 |  | 产品参数 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水器（前置过滤器1） |  | 产品流量：3吨/小时，50升/分钟 产品适用：常规 技术特性：精准长效稳压，双面刮擦除污， 环绕虹吸冲洗+反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高31.5×宽16×厚10.4cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器（中央净水器1 ） |  | 产品流量：2吨/小时，33升/分钟 产品适用：常规 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高35.5×宽19×厚19cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器(前置过滤器2) |  | 产品流量：5吨/小时，83升/分钟 产品适用：商用 技术特性：精准长效稳压，内刮擦除污， 涡流虹吸反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高39×宽21×厚15.3cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 净水器(中央净水器2 ) |  | 产品流量：3.5吨/小时，58升/分钟 产品适用：商用 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高60×宽20×厚20cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 安装辅材费 |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 合同总价款（大小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求）：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

（4）按报价函所提供的规格、颜色、材质进行验收；

（5）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第三条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

乙方必须在    年   月    日前将产品全部送至甲方所指定的地点，并按要求安装到位，运输装卸安装所产生的费用均有乙方承担。

第四条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条  结算方式

乙方应提供发票，供货项目完成验收合格后，次月甲方以转账方式向乙方提交结算款的97%，扣留结算款的3%为1年期质量保证金，保证金到期无质量问题甲方一次性无息付清。

第六条  违约责任

1、乙方未能按合同规定的交货时间在规定的地点交齐所有货物及相关的附带服务，乙方须向甲方支付延期交货违约金，延期交货违约金为人民币500元/天，当延迟交货违约金超过合同价的5%时，甲方有权解除合同。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责更换并承担调换或退货而支付的实际费用。

3、甲方逾期付款 (正当拒付，乙方同意延期付款时除外)，应向乙方按商业银行同期贷款利率并加手续费向乙方支付未付款额利息。

第七条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，可根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向淮南市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

- 本合同一式4份，甲方3份,乙方1份，自甲乙双方授权代表签字盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 甲方(盖章)　　　                         乙方（盖章）

- 法定代表人或授权代理人签字                法定代表人或授权代理人签字

- 签订日期：                                    签订日期：

- 报价清单

| 品名 |  | 产品参数 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水器 |  | 前置过滤器1 产品流量：3吨/小时，50升/分钟 产品适用：常规 技术特性：精准长效稳压，双面刮擦除污， 环绕虹吸冲洗+反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高31.5×宽16×厚10.4cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器 |  | 中央净水器1 产品流量：2吨/小时，33升/分钟 产品适用：常规 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高35.5×宽19×厚19cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器 |  | 前置过滤器2 产品流量：5吨/小时，83升/分钟 产品适用：商用 技术特性：精准长效稳压，内刮擦除污， 涡流虹吸反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高39×宽21×厚15.3cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 净水器 |  | 中央净水器2 产品流量：3.5吨/小时，58升/分钟 产品适用：商用 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高60×宽20×厚20cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 安装辅材费 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 合同总价款（大小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 报价文件格式

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年净水器购置安装项目

报价文件

（询比采购）

报价人：

（盖章）

2019年   月

目  录

- 报价函

- 已标价采购清单

- 营业执照

- 委托授权书

- 报价函

致：

在研究了                                项目的询比采购文件后，愿意按采购文件规定采购清单的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按照合同约定实施和完成供货安装项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成工程，并通过验收。

2、我方已详细审核采购文件全部内容，包括采购文件参考资料及有关附件，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成供货和安装。

5、我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

供应商：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地址：

网址：

电话：

手机：

传真：

邮政编码：

年       月       日

- 已标价采购清单

| 品名 |  | 产品参数 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水器（前置过滤器1 ） |  | 产品流量：3吨/小时，50升/分钟 产品适用：常规 技术特性：精准长效稳压，双面刮擦除污， 环绕虹吸冲洗+反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高31.5×宽16×厚10.4cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器 （中央净水器1） |  | 产品流量：2吨/小时，33升/分钟 产品适用：常规 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高35.5×宽19×厚19cm |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 净水器（前置过滤器2 ） |  | 产品流量：5吨/小时，83升/分钟 产品适用：商用 技术特性：精准长效稳压，内刮擦除污， 涡流虹吸反冲洗，滤芯终身不用更换 产品尺寸：高39×宽21×厚15.3cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 净水器（中央净水器2） |  | 产品流量：3.5吨/小时，58升/分钟 产品适用：商用 技术特性：过滤水中胶体、粉尘、虫卵等小颗粒杂质，吸附余氯、农药、色素等化合物，去除异色异味 产品尺寸：高60×宽20×厚20cm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 安装辅材费 |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 合同总价款（大小写） |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、营业执照

- （有效营业执照加盖单位印章）

四、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1.本身份证明需由报价人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 竞标有效期   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和委托代理人的身份证复印件

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由报价人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。