六安西中心2019年收费站污水系统改造  工程（二次采购）

采

购

文

件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二○一九年八月

六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购）采购公告

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对“六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购）”进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

### 一、项目名称及内容

1、项目名称：六安西中心2019年收费站污水系统改造工程。

2、工程地点：六安西中心下辖阜周段、周六段、六岳段收费站园区。

3、项目概况：

本次询比采购项目已由安徽省交通控股集团有限公司皖交控财函[2019]11号文批准实施。建设资金来自业主自筹，项目资金已落实。

4、建设标准、规模和标段（包）划分情况：

对阜周段、周六段、六岳段收费站园区污水管网进行改造，新建1座污水处理设备，维护修理污水处理设备，更新丧失功能的污水处理设备，负责缺陷责任期内污水处理设备的日常维护和维修保养；

本采购项目共划分为1个标段。

- 计划工期

- 计划工期暂定3个月，计划开工日期2019年8月，计划终止时间为2019年11月，具体日期以合同规定的日期为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满24个月。

### 二、报价人资格要求

本次询比采购要求报价人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见下列条件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1、资质要求：

（1）本次资格审查要求报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

（2）承包人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或者具备环保工程专业承包三级及以上资质，持有有效安全生产许可证。

（3）报价单位必须是独家报价，不接受联合体报价；

（4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均否决其报价；

（5）本采购项目严禁报价人分包。

2、业绩要求：

承包人须同时具备①2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）有1个合同金额达85万元及以上的污水处理工程施工业绩；②2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有一个处理规模在30m3/d及以上的污水处理运维项目业绩。

3、主要人员要求：

项目经理最低要求：项目经理具有二级及以上注册建造师资格，持有行业主管部门核发的安全生产考核合格证B证，担任过1个合同金额达85万元及以上的污水处理工程施工项目的项目经理或担任过1个处理规模在30m3/d及以上的污水处理运维项目的项目负责人。

4、信誉要求：

（1）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（2）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（3）近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。

（4）没有法律法规规定的其他情形。

### 三、采购文件获取时间及方式

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由潜在报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至竞标截止时间。

### 四、报价文件的递交及相关事宜

1、发包人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

2、本项目报价最高限价为85.17万元（其中阜周段最高限价51万元，周六最高限价为24.47万元，六岳段最高限价为9.7万元），报价人的报价不得超过发包人设定的控制价上限，否则作否决其报价处理。

3、本项目不收取报价保证金。

4、发包人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、报价文件报价性等方面进行审查。

5、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年8月22日上午10时00分，递交地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室。（地址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村（六安西高速入口省交控集团六安西中心）。

6、发包人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

7、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的报价文件，发包人将予以拒收。

### 五、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地    址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部

邮政编码：237126

联 系 人：任工

电    话：0564-3699221

2019年8月15日

# 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部 联系人：任英博 电 话：0564-3699221 |
| 2 | 项目名称 | 六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购） |
| 3 | 建设地点 | 济广高速南照至黄尾段 |
| 4 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团有限公司100%出资 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购） |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：3个月 计划开工日期：2019年8月 计划交工日期：2019年11月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 9 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 详见采购公告 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 报价预备会 | 不召开 |
| 13 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 14 | 发包人书面澄清的时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 15 | 分 包 | 不允许 |
| 16 | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 17 | 报价人要求澄清 采购文件的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 18 | 报价截止时间 | 2019年8月22日10:00时 |
| 19 | 报价人确认收到 采购文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内（以发出时间为准） |
| 20 | 报价人确认收到 采购文件修改的时间 | 收到修改后 / 小时内（以发出时间为准） |
| 21 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 22 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照发包人提供的工程量清单填写工程量清单，具体工程数量详见图纸工程数量表 |
| 23 | 是否接受调价函 | 否 |
| 24 | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 26 | 报价文件的副本份数 | 报价文件副本1份，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正副本应完全一致，如不一致时，以正本为准。 |
| 27 | 装订的其他要求 | 报价文件包装在封套里 |
| 28 | 封套上应载明的信息 | 六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购） 在2019年8月22日10：00时前不得开启 报价人名称: |
| 29 | 递交报价文件地点 | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心养护管理部 |
| 30 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 31 | 发包人通知延后报价截止时间的时间 | 原定报价截止时间 3 天前 |
| 32 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 33 | 开标程序 | 密封情况检查：可由报价人推选的代表检查报价文件的密封情况 开标顺序： 随机 |
| 34 | 付款方式 | 成交人按要求完成合同清单内容，填报计量支付申请表，经发包人签认后，将全额发票交给发包人，发包人在集团审核批复后支付97%工程款，余款3%作为工程质保金，缺陷责任期（2年）满后支付余款。 |
| 35 | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 36 | 发包人评审小组对所有报价文件进行审查，在满足采购文件要求的报价文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 成交候选人公示将在安徽省交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/上发布。 |  |

评标办法（经评审最低价法）

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按采购文件规定填报了相关内容； b．已标价的报价单与采购文件规定一致，未进行修改和删减； C.采购文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 (3)报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人授权委托书；报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明。 (4)报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 (5)一份报价文件应只有一个总报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。报价人采用一次性报价，不得递交调价函。 (6)报价人不得修改工程量清单中的项目编码、清单名称、清单特征、单位、工程量。 (7)报价文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 2.2 | 资格评审标准 | （1）报价人的信誉符合采购文件规定； （2）报价人的资质符合采购文件规定； （3）报价人的业绩符合采购文件规定； （4）报价人的项目人员符合采购文件规定； （5）报价人的其他要求符合采购文件规定。 |

二、详细评审

本次采购活动将采用有效最低价方法评审。

经评审最低价成交：以价格为主要因素确定报价人，即在全部满足前附表要求（资格评审和响应性评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐三名成交候选人。

如果报价相同且均通过采购小组评审，则以近3年（2016年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担的污水处理工程工程业绩年平均合同金额较大的优先。

“最低价法”主要考虑：①报价是否响应采购文件的实质性要求；②报价是否会降低采购文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于报价成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格报价，不合理的低价报价无效。

报价文件格式

六安西中心2019年收费站污水系统改造工程（二次采购）

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、技术规范和施工要求

五、工程量清单计量规则

六、图纸（另册）

七、资格审查资料

八、承诺函

九、施工组织设计

十、其他材料

一 报价函

（发包人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供交付的货物的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同清单内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：              （盖单位章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）   /  标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

报价人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、六安西中心2019年收费站污水系统改造工程报价清单

| 序号 | 项目 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |  |
| 1 | 安全生产费 |  | 总额 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |
| 合计1 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周集收费站 | 管道垫层 | m3 | 57.9 |  |  | 1.垫层材质及厚度:底层为厚度不小于0.15m的粒径为5~40mm的碎石，上层为厚度不小于0.05m的中、粗沙，总垫层厚度不小于20cm 2.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 2 |  | 塑料管铺设 | m | 11 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.接方式:详见施工图纸 3.管径:DN200 4.位置:化粪池至污水井 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 3 |  | 塑料管铺设 | m | 276.1 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN300 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 4 |  | 塑料管铺设 | m | 74.8 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN150 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 5 |  | 砌筑检查井 | 座 | 20 |  |  | 1.垫层、基础材质及厚度:详02S515-19页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详02S515-19页 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:700mm直径的圆形高分子井盖 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 6 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 542.85 |  |  | 1.土壤类别:承包人根据现场踏勘确定，一旦报价不允许修改 2.挖土深度:1.5m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 7 |  | 回填方 | m3 | 542.85 |  |  | 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方材料要求:原开挖土方 3.填方粒径要求:无杂质，若有杂质需剔除 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 8 |  | 基础垫层 | m3 | 2.79 |  |  | 1.厚度:0.1m 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 9 |  | 混凝土 | m3 | 22.3 |  |  | 1.位置:地下化粪池墙身混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 10 |  | 现浇构件钢筋 | t | 4.5 |  |  | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径分别为10、12、14、16、18mm 3.位置:地下钢筋混凝土化粪池中的钢筋 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 11 | 周集收费站 | 离心泵 | 台 | 2 |  |  | 1.名称:排污水泵 2.型号:80JYWQ43-13-1600-3 3.规格:380V/50HZ 4.质量:0.5t以内 5.流量:12L/s 6.扬程:13m 7.功率:3KW 8.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 12 |  | 拆除结构物 | m3 | 20 |  |  | 按图纸和发包人要求拆除为更换污水管网需拆除的混凝土结构 |  |
| 13 |  | 增设污水处理设备(含合理设置调节池，拆除、处置旧设备） | 套 | 1 |  |  | 污水处理设备型号为智能模块化污水处理设备 1.类型:满足设计和业主要求 2.工艺形式:满足设计和业主要求 3.单元产水能力:30t/d 4.其他:含污水处理的所有设备、附件及土建费用，拆除、处置旧设备,其他未尽事宜详见施工图纸 5、质保期内的运营维护及费用由承包人承担 |  |
| 合计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六安西收费站 | 管道垫层 | m3 | 24.11 |  |  | 1.垫层材质及厚度:底层为厚度不小于0.15m的粒径为5~40mm的碎石，上层为厚度不小于0.05m的中、粗沙，总垫层厚度不小于20cm 2.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 2 |  | 塑料管铺设 | m | 17.6 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN200 4.位置:化粪池至污水井 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 3 |  | 塑料管铺设 | m | 133.1 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN300 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 4 |  | 砌筑检查井 | 座 | 9 |  |  | 1.垫层、基础材质及厚度:详02S515-19页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详02S515-19页 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:700mm直径的圆形高分子井盖 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 5 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 226.05 |  |  | 1.土壤类别:承包人根据现场踏勘确定，一旦报价不允许修改 2.挖土深度:1.5m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 6 |  | 回填方 | m3 | 226.05 |  |  | 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方材料要求:原开挖土方 3.填方粒径要求:无杂质，若有杂质需剔除 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 7 |  | 基础垫层 | m3 | 2.79 |  |  | 1.厚度:0.1m 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 8 | 六安西收费站 | 混凝土 | m3 | 22.3 |  |  | 1.位置:地下化粪池墙身混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 9 |  | 现浇构件钢筋 | t | 4.5 |  |  | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径分别为10、12、14、16、18mm 3.位置:地下钢筋混凝土化粪池中的钢筋 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 10 |  | 拆除结构物 | m3 | 10 |  |  | 按图纸和发包人要求拆除为更换污水管网需拆除的混凝土结构 |  |
| 合计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 霍山 收费站 | 管道垫层 | m3 | 30.1 |  |  | 1.垫层材质及厚度:底层为厚度不小于0.15m的粒径为5~40mm的碎石，上层为厚度不小于0.05m的中、粗沙，总垫层厚度不小于20cm 2.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 2 |  | 塑料管铺设 | m | 26.4 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN200 4.位置:化粪池至污水井 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 3 |  | 塑料管铺设 | m | 161.7 |  |  | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN300 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 4 |  | 砌筑检查井 | 座 | 13 |  |  | 1.垫层、基础材质及厚度:详02S515-19页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详02S515-19页 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:700mm直径的圆形高分子井盖 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 5 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 282.15 |  |  | 1.土壤类别:承包人根据现场踏勘确定，一旦报价不允许修改 2.挖土深度:1.5m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 6 |  | 回填方 | m3 | 282.15 |  |  | 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方材料要求:原开挖土方 3.填方粒径要求:无杂质，若有杂质需剔除 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |  |
| 7 |  | 拆除结构物 | m3 | 10 |  |  | 按图纸和发包人要求拆除为更换污水管网需拆除的混凝土结构 |  |
| 合计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马店收费站污水处理设备维护修理和日常运营维护 |  |  |  |  |  |  | 现场考察对旧设备进行维护修理，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担 |  |
| 合计5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六安西收费站污水处理设备维护修理和日常运营维护 |  |  |  |  |  |  |  | 现场考察对旧设备进行维护，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担 |
| 合计6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大别山东收费站污水处理设备维护修理和日常运营维护 |  |  |  |  |  |  |  | 现场考察对旧设备进行维护修理，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担 |
| 合计7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 合计8 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 总计=合计1+合计2+合计3+合计4+合计5+合计6+合计7+合计8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：              	      报价文件签署人签名：

- 技术规范和施工要求

技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通部《公路工程标准施工采购文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由报价人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第 100 章  总则

第 101 节  通则

101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于六安西中心2019年收费站污水系统改造工程。”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工采购文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.03 其他规定

1.施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2. 施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合安徽省交通运输及建筑主管部门和发包人的有关施工安全规定。

101.08  工程变更

文末增加：“工程变更必须按照发包人要求进行申报待发包人批复后方可实施。”

101.09 计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第102节 工程管理

102.01 一般要求

承包人实施前应按合同规定向发包人提交工程开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械设备进场情况，工程的实施方案等。

102.02 材料

1、材料采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本工程项目。

2、对于施工中的材料均有出厂合格证明，满足设计及现行规范要求，严禁不合格材料用于本工程。

3、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

102.3 施工照片与录像

承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料。

102.4 工程记录与资料整理

1.承包人应及时做好施工计划、工程月报、施工日志、施工质检资料、安全生产管理等原始施工记录。

2.工程结束后承包人应整理实施所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

102.5 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

- 102.06 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在施工中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至收费站以外进行无害化环保处理，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

第104节 承包人驻地建设

104.1  一般要求

驻地建设由施工方自行解决，费用包含在各细目单价中。

104.2  办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、复印机、打印机等必要办公设备。

  - 计量与支付

驻地建设费用已包含在各细目单价中，不做单独计量与支付。

第105节 竣工文件

105.1  一般要求

1. 承包人应做好资料的过程管理，及时收集整理，做到内、外业同步，工程竣工时按发包人要求提供资料。

105.2  计量与支付

资料费用及与此相关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在工程细目的单价和费率之中。

- 其他要求

106.1  一般要求

1、若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工，承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

2、承包人应由专职人员负责处理相关关系。当承包人应主动协调好与收费站及地方关系，确保施工顺利进行，不得以以上问题为理由拖延工期，确保工程能在预定的工期内交工。

3、施工期间应服从项目所在收费站对其工程质量、进度、安全等的监管。

4、禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

5、临时用电由承包人自行接引，自行报装，相关费用自行按时缴纳。临时水由承包人自行接引，自行报装，相关费用自行按时缴纳。临时便道由承包人根据现场需要，自行修建至施工现场，费用含于报价中。

6、报价应考虑施工便道维护修建费、水电维护费、临时围墙（档）修建费、施工及生活废水排放疏通维护费等。还应考虑现有污水设备及附属物的拆除、及其拆除后建筑垃圾外运等费用，做到工程竣工时“工完、料尽、场地清”， 费用含在报价内，承包人自行考虑报价。

7、渣土、拆除废弃物、建筑垃圾、脱水污泥(质保期内）等处置费：运距承包人自行勘察现场，自行考虑报价；运费、保洁费、渣土费、污泥填埋费、市容部门办理证照等一切费用承包人自行考虑报价，成交后不再调整，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

8、所有涉及本项目施工方的与当地村镇、其他相关管理部门的协调及配合工作均由承包人负责协调处理，与此有关发生地一切费用含在报价中，发包人不另行支付。

9、临时施工用水、用电由承包人负责限期报装、施工、接管、看护、临时电安全防护，费用含在投标报价中。

10、工程完成后，因工程验收主管部门颁布新的验收规范及收费标准，均由承包人自行承担缴纳验收费用，确保通过验收，承包人在报价时需充分考虑，慎重合理报价，费用含在报价中，成交后不予调整。

11、 承包人涉及到施工场地周围的保洁、围挡、安全标识等工作，发生的费用在措施费中综合考虑，费用含在报价中，成交后不予调整。

12、产品运输、保险及保管

（1）承包人负责产品到发包人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）承包人负责产品在发包人指定地点的保管，直至项目验收合格。

（3）承包人负责其派出人员的人身意外保险。

13、设备（材料）要求及验收标准和方法

（1）设备（材料）要求：

A、承包人所投设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

B、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购文件的要求。

C、设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验。

D、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

E、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，承包人都应提供并在报价文件中明确列出。

F、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如原产地证明、海关报关单、商检证明等。

G、备随带资料（原件）齐全，并在项目验收合格后移交给甲方。

（2）验收标准和方法：

A、申请验收：发包人按照采购合同载明的质量、服务等有关条款依法组织履约验收。承包人须在履行完合同完成后起十个工作日内向发包人提出验收申请。

B、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由承包人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

C、项目验收不合格，由承包人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给发包人造成的损失等费用由承包人承担。连续两次项目验收不合格的，发包人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由承包人承担。

14、安装调试及培训要求

（1）设备安装调试要求：

A、承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

B、项目完成后，承包人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交发包人。

C、产品的安装与调试均由承包人承担，发包人予以协助。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由承包人承担。

D、承包人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和发包人取得联系，以便发包人安排验货和配合安装调试等工作。

（2） 人员培训要求：

A、承包人须对发包人的技术人员进行维护修理培训。承包人须在报价文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

B、承包人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

C、技术培训费用应包含在报价总价中。

D、技术培训至少应包括下列内容：

① 设备的原理、构成和功能的描述。

② 常见故障的处理或排除。

③ 设备（部件）的检查、调整和维护。

15、质量保证

（1）承包人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准。

（2）本项目整体质保期为2年；未在报价表中单列其费用的，视为免费提供。

（3）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求免费上门服务。

16、质保期内服务要求

（1）设备维护保养。要求提交以下内容。

1）定期维护保养计划。

2）对发包人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

（2）技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

（3）故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由承包人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维护修理。质保期满后，无论发包人是否另行选择维保供应商，承包人应及时优惠提供所需的备品备件。

17报价

（1）报价是指为完成合同文件约定的项目内容所发生的全部费用。包括设备价款、标准附件、备品备件、运输、装卸、安装、调试、验收、利润、检测费、税金等一切费用。

（2）承包人应按照采购文件约定，依据采购内容填报货物单价、总价及其他事项。

（3）报价表上的价格为运到施工现场或发包人指定地点的地面价格，包括：

A、货物自身价格，含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用和各种税费，并包含随货物提供的备品备件、易损件/消耗性材料和应提供的图纸资料等价格。

B、如果货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，应包含从国外进口到境内货物应交纳的全部关税、增值税和其它税。除非合同文件另有约定，承包人应当负责办理完成与此类进口相关的申请、许可、证书、外汇使用、报关、清关等手续，并承担手续办理人员等的相关费用。

（4）运行成本备注说明：

1）因本项目的特殊性，各污水处理站点站用电、用水、网络均由业主方免费提供。

2）后期如果环保部门对出水水质等提出新的要求，提标改造及运行成本增加费用需重新核算确定。

3）缺陷责任期内因需要发生的试验检测费用由承包人承担。

18、 承包人的一般义务

（1）承包人应有人负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和管理处联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

（2）承包人应将项目施工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理 工作中，并由专人负责内业资料工作，确保内业资料完整、准确。承包人在工程结束后提交完整的书面施工资料和电子文档。

19、承包人的施工责任

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保 卫生方面的法规和规范及发包人《六安西中心养护安全生产奖惩办法》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采 取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、 罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

承包人应遵守交控集团《高速公路养护管理办法（试行）》、《六安西中心高速公路养护工程管理办法》等相关管理制度要求。

20、承包人违约

当承包人发生第 21.1-4项约定的违约情况时，发包人有权向承 包人课以违约金，具体约定如下：

20.1.承包人在施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 ，发包人将课以承包人不合格材料、设 备、工程价格2000～50000元的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担；

20.2.承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补，发包人将课以承包人 5 万元/次的违 约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担；

20.3.未经发包人批准，项目经理擅自离开工地现场，扣以承包人 2000 元/人·天的违约金；

20.4.在施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题，视其情节轻重，每次扣以承包人人民币2000～50000元的违约金.

工程建设标准

一、本工程采用的标准与规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》             GB50300—2013

2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》         GB50303—2002

3、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省或行业的有关工程建设标准、规范的要求。

- 工程量清单计量规则

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | - 按照项目实际发生的安全生产投入费用进行计量，超出部分不再另行计量与支付。计量时，承包人需提供本项目安全生产费投入相关证明材料。 |  |
| 2 | 管道垫层 | m3 | 1、计量 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.垫层材质及厚度:底层为厚度不小于0.15m的粒径为5~40mm的碎石，上层为厚度不小于0.05m的中、粗沙，总垫层厚度不小于20cm |
| 3 | 塑料管铺设 | m | 1、计量 依据图纸所示位置和断面形状、尺寸，按设置的塑料管长度以米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.接方式:详见施工图纸 3.管径:DN200 4.位置:化粪池至污水井 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 4 | 塑料管铺设 | m | 1、计量 依据图纸所示位置和断面形状、尺寸，按设置的塑料管长度以米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付 | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN300 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 5 | 塑料管铺设 | m | 1、计量 依据图纸所示位置和断面形状、尺寸，按设置的塑料管长度以米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付 | 1.管道材质:硬聚氯乙烯(PVCD-U)双壁波纹管材 2.连接方式:详见施工图纸 3.管径:DN150 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 6 | 砌筑检查井 | 座 | 1、计量 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按设置的检查井数量，以座为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付 | 1.垫层、基础材质及厚度:详02S515-19页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详02S515-19页 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:700mm直径的圆形高分子井盖 5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 7 | 挖沟槽土方 | m3 | 1、计量 依据图纸所示地面线、设计横断面图、采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付 | 1.土壤类别:承包人根据现场踏勘确定，一旦报价不允许修改 2.挖土深度:1.5m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 8 | 基础垫层 | m3 | 1、计量 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.厚度:0.1m 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 9 | 混凝土 | m3 | 1、计量 依据图纸所示位置和断面尺寸，以立方米为单位计量； 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.位置:地下化粪池墙身混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | t | 1、计量 按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算，以吨为单位计量。 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径分别为10、12、14、16、18mm 3.位置:地下钢筋混凝土化粪池中的钢筋 4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 11 | 拆除结构物 | m3 | 依据合同要求，按图纸和发包人指示维护修理的位置，经监理人验收合格后，以立方米计量。 | 按图纸和发包人要求拆除为更换污水管网需拆除的混凝土结构 |
| 12 | 离心泵 | 台 | 依据图纸型号、规格，按安装就位的设备以台为单位计量 | 1.名称:排污水泵 2.型号:80JYWQ43-13-1600-3 3.规格:380V/50HZ 4.质量:0.5t以内 5.流量:12L/s 6.扬程:13m 7.功率:3KW 8.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 |
| 13 | 增设污水处理设备(含合理设置调节池，拆除、处置旧设备） | 套 | 1、计量 依据图纸所示位置和断面尺寸，按安装就位的污水处理设备以套为单位计量 | 新增污水处理设备型号为智能模块化污水处理设备，含污水处理的所有设备、附件及土建费用（含合理设置调节池），及拆除、处置旧污水处理设备费用，确保任一运营日业主方或委托具有相应资质的检测机构可对项目设施的进出水水质进行人工检测，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担。 |
| 14 | 马店收费站污水处理设备设备维护修理和日常运营维护 | 套 | 对旧污水处理设备进行维护修理，以套为计量单位 | 对旧污水处理设备进行维护修理，做好日常维护和维修保养，确保任一运营日业主方或委托具有相应资质的检测机构可对项目设施的进出水水质进行人工检测，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担。 |
| 15 | 六安西收费站污水处理设备设备维护修理和日常运营维护 | 套 | 对旧污水处理设备进行维护修理，以套为计量单位 | 对旧污水处理设备进行维护修理，做好日常维护和维修保养，确保任一运营日业主方或委托具有相应资质的检测机构可对项目设施的进出水水质进行人工检测，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担。 |
| 16 | 大别山东收费站污水处理设备维护修理和日常运营维护 | 套 | 对旧污水处理设备进行维护修理，以套为计量单位 | 对旧污水处理设备进行维护修理，做好日常维护和维修保养，确保任一运营日业主方或委托具有相应资质的检测机构可对项目设施的进出水水质进行人工检测，出水应符合设计标准（GB8978-1996）一级标准和地方污水排放标准，质保期内的运营维护及费用由承包人承担。 |

- 图纸（另册）

七、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、报价人企业简历。

### （二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、报价人应按照资格条件要求准确、详实的填写本表并在表后按采购公告里的要求在本表后附相关证明材料。

- （三）近年完成的采购项目情况表

序号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交工验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、对于项目表格后附：报价人必须提供符合要求的工程合同文件扫描件等材料作为业绩证明材料。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与报价人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

八、承 诺 函

致：                （发包人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （报价人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃成交或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

报价人： （加盖公章）

年   月   日

九、施工组织设计

1、报价人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容

具有针对性，总体控制在 30000 字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、

关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工程质量管理体系及保证措施

（4）安全生产管理体系及保证措施

（5）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（6）文明施工保证体系及保证措施

（7）项目风险预测与防范，事故应急预案

（8）其他应说明的事项

十、其 他 材 料